## Slide 1: Smart Fire Extinguisher
KU Leuven KULAK
Academiejaar 2022 - 2023
Probleemoplossen en Ontwerpen 3
TEAM 6: Anna-Laura, Emile, Jérôme, Jesse

## Slide 2: Overzicht
Inleiding
Ontwerp
Stappen
  Detectie en lokalisatie
  Richten
  Blussen
Prototype
  Constructie
  Elektrisch circuit
  Roterend platform, arm en spuit
Resultaten
Besluit
Bibliografie

## Slide 3: Overzicht
Inleiding
Ontwerp
Stappen
  Detectie en lokalisatie
  Richten
  Blussen
Prototype
  Constructie
  Elektrisch circuit
  Roterend platform, arm en spuit
Resultaten
Besluit
Bibliografie

## Slide 4: Sprinklers
Voordelen
Grote brandveiligheid
Betrouwbaar
Snelle interventie
Nadelen
Aanleg en onderhoud is duur
Meer kans op waterschade

## Slide 5: Oplossing
Stationair Brandblusapparaat
Veel goedkopere aanleg
Minder kans op waterschade
Snelle interventie
Betrouwbaar
Doeltreffend

## Slide 6: Overzicht
Inleiding
Ontwerp
Stappen
  Detectie en lokalisatie
  Richten
  Blussen
Prototype
  Constructie
  Elektrisch circuit
  Roterend platform, arm en spuit
Resultaten
Besluit
Bibliografie

## Slide 7: Klantenvereisten
Apparaat:
Zelfstandig branden detecteren
Arm richten naar brand
Water richting brand spuiten
Stoppen wanneer de brand geblust is
Automatische werking
Manuele override
Communicatie met PC
Makkelijk vervoerbaar

## Slide 8: Ontwerpspecificaties
Detectie- en blusoppervlak: 7m x 6m op 3m afstand
Maximale uitwijking horizontaal: 90°
Maximale uitwijking verticaal: 90°
Massa robot: max. 20 kg

## Slide 9: Ontwerpspecificaties
Hoeveelheid beschikbaar water: 10L
Elektronica afgeschermd van water

## Slide 10: Ontwerp
Makerbeams
MDF
Plastic verbindingen arm
Breadbord (Fullsize)
Arduino Nano
2 motoren (HP- 1:100)
Dual motor driver
USB webcam (1080P)
9V batterij
Relais
Mebraanpomp (12V – 4.8 bar)
Flexibele slang
Jerrycan (10L)
Whadda waterflowsensor

## Slide 11: Overzicht
Inleiding
Ontwerp
Stappen
  Detectie en lokalisatie
  Richten
  Blussen
Prototype
  Constructie
  Elektrisch circuit
  Roterend platform, arm en spuit
Resultaten
Besluit
Bibliografie

## Slide 12: Overzicht
Inleiding
Ontwerp
Stappen
  Detectie en lokalisatie
  Richten
  Blussen
Prototype
  Constructie
  Elektrisch circuit
  Roterend platform, arm en spuit
Resultaten
Besluit
Bibliografie

## Slide 13: Detectie en lokalisatie
USB Webcam 1080P
Verbonden met laptop via USB-kabel
Draait mee met arm
Detecteert rode objecten m.b.v python-software
Stopt op voorwerp met gewenste lichtintensiteit met hoek 0°
Berekent afstand tussen camera en voorwerp via python-code

## Slide 14: Detectie en lokalisatie

## Slide 15: Overzicht
Inleiding
Ontwerp
Stappen
  Detectie en lokalisatie
  Richten
  Blussen
Prototype
  Constructie
  Elektrisch circuit
  Roterend platform, arm en spuit
Resultaten
Besluit
Bibliografie

## Slide 16: Richten
Hoeken
Camera zorgt voor correcte hoek bij horizontale rotatie
Berekeningen op laptop hebben als output de afstand tot het voorwerp

## Slide 17: Richten
Beweging
2 motoren (Micro Metal Gear Motor 100:1 HP)
Horizontale rotatie: roterend platform met arm, camera en 2de motor
Arm beweegt verticaal door hefboomsysteem
Verticale rotatie: motor op platform verbonden met arm

## Slide 18: Overzicht
Inleiding
Ontwerp
Stappen
  Detectie en lokalisatie
  Richten
  Blussen
Prototype
  Constructie
  Elektrisch circuit
  Roterend platform, arm en spuit
Resultaten
Besluit
Bibliografie

## Slide 19: Blussen
Pomp
Wanneer armen correct gericht  signaal  werking pomp
Whadda waterflowsensor treed in werking voor eventuele aanpassingen van hoek
Juiste hoeveelheid water + ingerekende verspilling water wegspuiten

## Slide 20: Blussen

## Slide 21: Overzicht
Inleiding
Ontwerp
Stappen
  Detectie en lokalisatie
  Richten
  Blussen
Prototype
  Constructie
  Elektrisch circuit
  Roterend platform, arm en spuit
Resultaten
Besluit
Bibliografie

## Slide 22: Overzicht
Inleiding
Ontwerp
Stappen
  Detectie en lokalisatie
  Richten
  Blussen
Prototype
  Constructie
  Elektrisch circuit
  Roterend platform, arm en spuit
Resultaten
Besluit
Bibliografie

## Slide 23: Constructie

## Slide 24: Overzicht
Inleiding
Ontwerp
Stappen
  Detectie en lokalisatie
  Richten
  Blussen
Prototype
  Constructie
  Elektrisch circuit
  Roterend platform, arm en spuit
Resultaten
Besluit
Bibliografie

## Slide 25: Elektrisch circuit

## Slide 26: Overzicht
Inleiding
Ontwerp
Stappen
  Detectie en lokalisatie
  Richten
  Blussen
Prototype
  Constructie
  Elektrisch circuit
  Roterend platform, arm en spuit
Resultaten
Besluit
Bibliografie

## Slide 27: Roterend platform, arm en spuit
Horizontale beweging
Motor bevestigt in bovenste platform
Zorgt voor horizontale beweging roterend platform
Arm  2 plastieken armpjes verbonden door moeren en bouten
Waterflowsensor bevestigt op de arm
Spuit bevestigt op de waterflowsensor
Motor is verbonden met soort van katrol
 Arm verticaal laten bewegen

## Slide 28: Roterend platform, arm en spuit
Verticale beweging
Arm  2 plastieken armpjes
Waterflowsensor bevestigt op arm
Spuit bevestigt op waterflowsensor
Motor is verbonden met soort van katrol

## Slide 29: Roteren platform, arm en spuit

## Slide 30: Overzicht
Inleiding
Ontwerp
Stappen
  Detectie en lokalisatie
  Richten
  Blussen
Prototype
  Constructie
  Elektrisch circuit
  Roterend platform, arm en spuit
Resultaten
Besluit
Bibliografie

## Slide 31: Resultaat demo
Beide testen gelijkaardig
Twee objecten gedetecteerd
Twee keer geschoten
In de buurt van cilinders
Kleine afwijking afstand en richting
Mits handmatige hulp:
- 3e object gedetecteerd
- Nog eens geschoten
Telkens 30s geschoten

## Slide 32: Wat ging goed?
Volledige elektrisch circuit
Code Arduino
- Motoraandrijving
- Regeling pomp
Objectdetectie
Stevigheid constructie
Geen waterlekken
Manuele besturing

## Slide 33: Wat kon beter?
Ontwerp (foute keuzes/aankopen?)
MakerBeams
Waterflowsensor
Powerbank
USB Webcam 1080P
Micro Metal Gear Motor 100:1 HP
Flexibele slang
Roterend platform
Omvang

## Slide 34: Wat kon beter?
Code en elektrisch circuit?
Afstandsdetectie
Hoekberekeningen

## Slide 35: Overzicht
Inleiding
Ontwerp
Stappen
  Detectie en lokalisatie
  Richten
  Blussen
Prototype
  Constructie
  Elektrisch circuit
  Roterend platform, arm en spuit
Resultaten
Besluit
Bibliografie

## Slide 36: Besluit

## Slide 37: Overzicht
Inleiding
Ontwerp
Stappen
  Detectie en lokalisatie
  Richten
  Blussen
Prototype
  Constructie
  Elektrisch circuit
  Roterend platform, arm en spuit
Resultaten
Besluit
Bibliografie

## Slide 38: Bibliografie
Brandon. (2018, 25 oktober). Atlanta Fire Sprinkler System Maintenance, Inspection | Fire Systems, Inc. Fire Systems, Inc. https://firesystems.net/inspections/sprinkler-systems/
Fire Fighting – Home. (z.d.). https://fsip.co.uk/fire-fighting/
Murtaza’s Workshop - Robotics and AI. (2020, 30 augustus). Object Detection OpenCV Python | Easy and Fast (2020) [Video]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=HXDD7-EnGBY
Computer vision engineer. (2022, 27 oktober). Detecting color with Python and OpenCV using HSV colorspace | Computer vision tutorial [Video]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=aFNDh5k3SjU